Опросный лист на станцию повышения давления и пожаротушения

| Организация |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Тел/факс, e-mail |  |

| 1.Параметры для подбора станции |
| --- |
| Максимальный расход, м.куб/час. |  |
| Общий напор м. |  |
| Температура перекачиваемой жидкости, С |  |
| Существующий напор на входе в станцию(подпор), м |  |
| Марка насосов |  |
| Количество насосов, шт: | рабочих |  |
|  | резервных |  |
|  | На склад |  |
| Вид перекачиваемой жидкости: (напротив необходимого поставить галочку) | Водопроводная вода |  |
|  | Техническая вода |  |
| Максимальное давление в системе, бар |  |

| 2. Параметры патрубков |
| --- |
| Подводящего трубопровода. |
| Глубина залегания подводящего трубопровода, А мм. |  |
| Диаметр подводящего трубопровода, DА, мм. |  |
| Направление подводящего трубопровода, в часах. |  |
| Количество подводящих трубопроводов, шт. |  |
| Материал подводящего трубопровода |  |
| Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода (фланец или другой) |  |
| Напорного трубопровода. |
| Глубина залегания напорного трубопровода, В мм. |  |
| Диаметр напорного трубопровода, DВ, мм. |  |
| Направление напорного трубопровода, в часах. |  |
| Количество напорных трубопроводов, шт. |  |
| Материал напорного трубопровода |  |

| 3. Насосная станция пожаротушения |
| --- |
| Система пожаротушения (поставить галочку) | дренчерная |  | сплинкерная |  |
| Забор воды (поставить галочку) | Из водоема |  | Из резервуара |  |
| Параметры насоса –жокея (поставить галочку) | Требуемая подача, л/с |  | Требуемый напор ,м. |  |
| Мембранный бак напротив необходимого поставить галочку) | Объем , м3 |  | Номинальное давление PN, бар: |  |
| Дренажный насос (поставить галочку) | да |  | нет |  |

| 4. Система управления |
| --- |
| Пуск (напротив необходимого поставить галочку) | Прямой |  | Плавный |  | Звезда/ треугольник |  | Частотный преобразователь |  |
| Двойной ввод питания с АВР (поставить галочку) | Да |  | Нет |  |
| Исполнение щита управления | Уличное |  | В помещении |  |
| Направление ввода кабелей, часы |  |
| Аварийная сигнализация | Сирена |  | Маячок |  |
| Диспетчеризация (поставить галочку) | Да |  | Нет |  |

Дата заполнения: _______________           Подпись: _________________